## 按机型
螺杆机
模块机
恒温恒湿机
柜机
污水源热泵
烘干除湿机

## 按硬件
机型 |  |  | 软件编码 |  | 硬件 |  | 说明
| 子机型 |  | 控制板 | 屏 | 控制板 | 屏
螺杆机 (单片机) | 单机头螺杆机 | 标准型 | SC12 | SC12SL：水冷冷水 SC12SR：水源热泵 SC12FL：风冷冷水 SC12FR：风冷热泵 | ZY100 | TP070 (可选TP102) | 可扩展为4个机头(每块板1个机头)
|  | 经济型 | SC12L | SC12L | ZY101 | SK043 (可选SK070) | 1、不可扩展； 2、仅风冷冷水和水冷冷水2个机型
| 双机头螺杆机 | 标准型 | SC13 | SC13SL：水冷冷水 SC13SR：水源热泵 SC13FL：风冷冷水 | ZY100 | TP070 (可选TP102) | 1、可扩展为4个机头(每块板2个机头) 2、没有无级调节。
|  | 经济型 | SC13L | SC13L | ZY100 | SK043 (可选SK070) | 1、可扩展为4个机头(每块板2个机头) 2、仅风冷冷水和水冷冷水2个机型
| 螺杆冷库 |  | FZ11 | FZ11 |  | TP070、TP102 | 1、每块板2台压机，最多4台并联。 2、最多可扩展10个库（2个库（含）以上时需多扩展一块ZY100）
| 双级压缩 |  | SC15 | SC15 |  | TP070、TP102 | 一块板1个机头，暂时做到最多2台并联。
螺杆机 (PLC) |  | 标准型 | PL12 | SM12 | CR40 CR60 | Smart070 V3 | 1、4个机型都有，通过参数设置。 2、带无级调节的只有单机头。
|  | 带MODBUS从口 | PL22 | SM22 |  |  | 1、仅有风冷冷水和水冷冷水机型
模块机 | 双机头 |  | MD21 | MD21 | ZY106 | HM501、HM502 SK043、SK070 | 最大16个模块，带电膨
| 4机头 | 精简型 | MD22 | MD22 |  |  | 1、最大8个模块； 2、标准型的有：压机过载、2个四通阀。
|  | 标准型 | MD28 | MD28 | ZY108.003
| 6机头 |  | MD29 | MD29 |  |  | 最大6个模块
恒温恒湿机 | 双机头（旧） |  | HT13 | HT13 | ZY100 | SK043、TP070
| 4机头（旧） |  | HT14 | HT14
| 双机头 |  | HT15 | HT15 | ZY108.001 | HM501、HM502 SK043、SK070 | 双机头以上计划用模块级联实现
柜机 | 双机头、4机头 |  | MD32 | MD32 | ZY106 | HM501、HM502 SK043、SK070 | 双机头带电膨、4机头不带电膨
污水源热泵 | 4机头 |  | MD35 | MD35 | ZY108.001 | SK043、SK070 | 带流量计（支持4--20mA 和 脉冲输出两种）； 模拟输出阀控制。
烘干除湿机 | 双机头 |  | HT25 |  | ZY108.002 | SK043、SK070
工业冷水机 | 4机头（旧） |  | MD43 | MD43 | ZY101 | SK043、SK070
| 4机头 |  | MD45 | MD45 | ZY108.003 | SK043、SK070
单机头冷库 |  |  | FZ03 | FZ03 | ZY109 | HM501、HM502 SK043、SK070
并联冷库 |  |  | FZ05 | FZ05 | ZY108.003 | HM501、HM502 SK043、SK070 | 涡旋、活塞并联冷库，3机头并联
注：ZY108三种半成品：001带两路模拟量输入；002：带一路模拟量；003全部温度输入